## Plan1
TEL: (11) 2737-5218 / (11)96018-6409
E-MAIL:adm@vmaxaquecedores.com.br
SITE: www.vmaxaquecedores.com.br
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AQUECEDOR A GÁS
DATA DA MANUTENÇÃO: ___/___/___ |  | DATA DA PROXIMA MANUTENÇÃO: ___/___/___
TÉCNICO: |  | ASSISTENTE:
CLIENTE: |  | CPF/CNPJ:
END:
TEL: |  | E-MAIL:
EQUIPAMENTO:
PONTOS DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | SIM | NÃO
Limpar internamente o queimador
Limpar internamente o circuito eletrônico
Analisar o sensor de temperatura de entrada
Analisar o sensor de temperatura de saída
Certificar o funcionamento das ventoinhas
Certificar o funcionamento do fusível térmico
Verificar se o bimetálico está atuando normalmente
Verificar se não há obstrução do fluxostato
Analisar se existe bloqueio no filtro de entrada de gás
Observar o estado de conservação do sensor de chama
Conferir se o conjunto centelhador encontra-se desgastado
Conferir se o conjunto centelhador encontra-se com distância correta do aparelho
Verificar as condições físicas do conjunto queimador
Conferir se a câmara de combustão não está obstruída
Conferir se a câmara de combustão não esta com pressões inadequadas
Conferir se a câmara de combustão não esta em condições incorretas de exaustão
MATERIAL(IS) SUBTITUIDO(S) NA MANUTENÇÃO
RESULTADO
CIENTIFICAÇÃO
RG/CPF:
CLIENTE OU RESPONSÁVEL |  |  | TÉCNICO